## FORMATO
FORMATO DE SISTEMAS DE INFORMACION AP ENVIASEO
Luminaria | [15 empty] | Poste |  |  |  | Canalización |  |  | Cajas de conexión para AP |  | Conductores |  |  |  |  | Transformadores | [6 empty] | Equipo de Medida | [5 empty] | Vientos | Sistema de Puesta a Tierra | Generales
Numerico | Numerico | Texto | Fecha dd/mm/aaaa | Alfanumerico | Texto | Texto | Texto | Numerico | Numerico | LISTA | LISTA | Numerico | Numerico | Texto | LISTA | Numerico | LISTA | Numerico | LISTA | LISTA | Numerico | LISTA | Texto | LISTA | LISTA | LISTA | LISTA | Numerico |  | LISTA | Numerico | Numerico | Numerico | LISTA | Numerico | Numerico |  | Texto | Numerico | Numerico | Numerico | Numerico | LISTA | LISTA | Fecha dd/mm/aaaa | LISTA | Texto | Texto
Identificación Luminaria | Potencia Luminaria (W) | Tipo De Fuente | Fecha De Fabricación | Referencia De La Luminaria | Marca De La Luminaria | Tipo De Brazo | Diámetro De Brazo | Nro. Transformador Que Alimenta La Luminaria | Revisión Del Fid De La Luminaria Para Tener Una Base De Datos Unificada Con Epm | Zona | Barrio O Vereda | * Coordenada X (Latitud) Luminaria | * Coordenada Y (Longitud) luminaria | Dirección | Accesibilidad De La Luminaria: Especificar Si El Acceso A La Luminaria Es Por Medio | Número De Poste (Si No tiene Digitar NE (no existe)) | Tipo De Poste | Altura Del Poste (Mts) | Tipo De Uso | Tipo De Ducto | Diámetro Ducto | Tipo Canalización | Tamaño De La Caja (alto x ancho x profundo) | Tipo De Caja | Tipo De Instalación | Material Del Conductor | Tipo Del Conductor | Calibre Del Conductor MM2 o AWG | Estado De La Red Eléctrica (Solo Para Estudio Tecnico) | Tipo Transformador | Capacidad | Tensión | Nro De Transformador | Uso | * Coordenada X (Longitud) Transformador | * Coordenada Y (Latitud) Transformador | Tipo De Medida: Directa | Serie Del Medidor | Nro. Transformador Donde Está Conectado | Tensión A La Que Esta Conectada El Equipo De Medida KV | * Coordenada X (Longitud) Equipo de Medida | * Coordenada Y (Latitud) Equipo de Medida | Tipo De Viento: (Solo Aplica Para Alumbrado Público) | Posee Sistema Puesta A Tierra | Fecha Instalacion | Tipo Proyecto | Nombre Del Proyecto / Actividad | Codigo -Num De Contrato
[10 empty] | ZONA_10 | BARRIO SANTA CATALINA |  |  |  | SIN VEHICULO |  | FIBRA DE VIDRIO |  | COMPARTIDO | EMT |  | SUBTERRANEA |  | ANTIFRAUDE | SUBTERRANEO | ALUMINIO | TRENZA |  |  | MONOFASICO |  |  |  | COMPARTIDO | [11 empty] | OBLIGACIONES URBANISTICA

## Descripcion Campos
CAMPO | DESCRIPCION
* Identificación Luminaria | Numero que tiene asigando la luminaria por el municipio, es un consecutivo de 6 digitos ejemplo. 650125
* Potencia Luminaria | potencia que tiene la luminaria se mide en Watios ejemplo 80, 110, etc
* Tipo De Fuente | fuente de energia luminica ejemplo: Sodio, Led.
Fecha De Fabricación | Fecha en la cual se fabrico la luminaria esta debe estar en la descripcion tecnica de la dicha luminaria dd/mm/aaaa
* Altura De Montaje Luminaria | altura en Metros que se monto la luminaria 5, 9, etc (es diferente a la del poste)
* Referencia De La Luminaria | Referencia del fabricante que asigna a la luminaria ejemplo: Celsa Sepialed
* Marca De La Luminaria | Marca de fabricante de la luminaria ejemplo: Celsa, HP Winner, Royalpha.
* Tipo De Brazo | es la caracteristica del brazo ejemplo: 52/0, 20/20, 20/0.
* Diámetro De Brazo | es el diametro del brazo ejemplo: Pulgada, Pulgada y media.
Nro. Transformador Que Alimenta La Luminaria | Numero asigando al Trasformador de color negro horizontal
Revisión Del Fid De La Luminaria Para Tener Una Base De Datos Unificada Con Epm | Dato entregado por EPM
* Zona | Zona al que que pertenece el barrio
* Barrio O Vereda | Barrio al que esta asociado según la zona
* Coordenada X (Longitud) | coordenas de GPS Longitug numero positivo Ejemplo 6,163336 de la luminaria
* Coordenada Y (Latitud) | coordenas de GPS Latitud numero negativo ejemplo -75,568494 de la luminaria
*Dirección | Direccion de ubicación de la Luminaria en lo posible verificar con aplicativo Maps.
* Accesibilidad De La Luminaria: Especificar Si El Acceso A La Luminaria Es Por Medio De | Selecccionar que tipo de acceso se debe tener para la luminaria según analisis de altura y acceso a esta como callejones, escaleras, zona verdes
* Número De Poste | Numero Asignado por alumbrado publico en caso de no tener numero marcado digitar NE
* Tipo De Poste | tipo de material en el que esta construido el poste ejemplo Fibra de Vidrio
* Altura Del Poste (Mts) | altura del poste que se va a instalar ejemplo 5, 9; esta medida es en mts
Tipo De Uso | el uso del poste si es exlu
* Tipo De Ducto | tipo de ducto del cable ejemplo: PVC
Diámetro Ducto | diametro del tubo que esta utlizado para el cable
Tipo Canalización | es el manejo que se dio al ducto para canalizar esta puede ser expuesta o subterranea
Tamaño De La Caja | esta medicion debe tener alto, ancho y profundo ejemplo: 23 x 3 x 6 cm
Tipo De Caja | corresponde a la caja si es antifraude o normal
Tipo De Instalación | es el metodo de instalacion realizada aerea o subterranea
Material Del Conductor | material el cual contiene el cable utilizado en el la red aluminio o cobre
Tipo Del Conductor | tipo como se realizo el cableado trenza, encauchetado o duplex
Calibre Del Conductor | El calibre define el tamaño de la sección transversal del conductor ejemplo 2/0, 4/0, 12
Estado De La Red Eléctrica (Solo Para Estudio Tecnico) | es el estado en el cual se encuentra la red Estable, inestable
Tipo Transformador | es el tipo de trasformador que se maneja mono, bi o trifasico
Capacidad | es la capacidad electrica del trasformador se mide en KVA
Tensión | es la tension que maneja el trasformador se mide en V, ejemplo: 120V, 220V, 440V
Sistema Del Transformador: Monofásico, Trifásico…
Nro De Transformador | es el numero del transformador de color negro
Uso | uso que tiene el tranformador si es de uso compartido o exclusivo.
* Coordenada X (Longitud) Transformador | coordenas de GPS Longitug numero positivo Ejemplo 6,163336 del trasformador
* Coordenada Y (Latitud) Transformador | coordenas de GPS Latitud numero negativo ejemplo -75,568494 del trasformador
Tipo De Medida: Directa
Serie Del Medidor | es el numero que tiene el medidor puede ser alfa numerico
Nro. Transformador Donde Está Conectado | es el numero del transformador al que esta conectado el equipo de medida
Tensión A La Que Esta Conectada El Equipo De Medida | es el valor de tension que esta conectada la caja de medida el varlor es KV
* Coordenada X (Longitud) Equipo de Medida | coordenas de GPS Longitug numero positivo Ejemplo 6,163336 del equipo de medida
* Coordenada Y (Latitud) Equipo de Medida | coordenas de GPS Latitud numero negativo ejemplo -75,568494 del equipo de medida
Tipo De Viento: Convencional O Farol (Solo Aplica Para Alumbrado Público) | es el tipo de estabilidad o aplome que se le genera a
Posee Sistema Puesta A Tierra | este campo es un si en caso de tener puesta a tierra la luminaria, de no tenerla es un no
Fecha Instalacion | es la fecha en la cual se realiza la instalacion de la luminaria dd/mm/aaaa
Tipo Proyecto | es el tipo de proyecto para el cual se esta generando la informacion, estos pueden ser Obligaciones urbanisticas (adecuacion de luminarias de un proyecto urbanistico), Desarrollo Urbano (proyecto del municipio donde se generan alumbrado publico ejemplo Parques), AOM (procesos del area de Administracion Operacion Mantenimiento de Enviaseo), Modernizacion (proyecto masivo de modernizacion de A.P dentro del municipio)
Nombre Del Proyecto o Actividad | es el nombre del proyecto que se esta ejecutando ejemplo: conjunto residencial village, modernizacion alcala, parque el dorado
Codigo -Num De Contrato | en caso de aplicar el numero otorgado a la obligacion urbanistica ejemplo RU002, contrato de implementacion modernizacion, AOM cambio sector primavera

## LISTAS
ZONA_1 | BARRIO LAS VEGAS | ZONA_1 | CARRO CANASTA | CONCRETO | EXCLUSIVO | PVC | EXPUESTA | ANTIFRAUDE | AEREO | COBRE | DUPLEX | MONOFASICO | CONVENCIONAL | SI | ZONA | BARRIO LAS VEGAS
ZONA_2 | BARRIO EL PORTAL | ZONA_2 | CAMIONETA | FIBRA DE VIDRIO | COMPARTIDO | EMT | SUBTERRANEA | NORMAL | SUBTERRANEO | ALUMINIO | ENCUCHETADO | TRIFASICO | FAROL | NO | ZONA_1 | VEREDA EL ESCOBERO
ZONA_2 | BARRIO SAN MARCOS | ZONA_3 | ESCALERA | METALICO |  | IMC |  |  |  |  | TRENZA |  |  |  | ZONA_10 | BARRIO SANTA CATALINA
ZONA_2 | BARRIO PONTEVEDRA | ZONA_4 | CAMINAN |  |  | OTROS | [8 empty] | ZONA_10 | VEREDA EL VALLANO
ZONA_2 | BARRIO BOSQUES DE ZÚÑIGA | ZONA_5 | [12 empty] | ZONA_11 | VEREDA LAS PALMAS
ZONA_2 | BARRIO JARDINES | ZONA_6 | [12 empty] | ZONA_12 | VEREDA PERICO
ZONA_2 | BARRIO VILLAGRANDE | ZONA_7 | [12 empty] | ZONA_13 | VEREDA PANTANILLO
ZONA_3 | BARRIO URIBE ÁNGEL | ZONA_8 | [12 empty] | ZONA_13 | BARRIO EL PORTAL
ZONA_3 | BARRIO ALTO DE MISAEL | ZONA_9 | [12 empty] | ZONA_2 | BARRIO SAN MARCOS
ZONA_3 | BARRIO LAS ORQUIDEAS | ZONA_10 | [12 empty] | ZONA_2 | BARRIO PONTEVEDRA
ZONA_3 | BARRIO LAS FLORES | ZONA_11 | [12 empty] | ZONA_2 | BARRIO BOSQUES DE ZÚÑIGA
ZONA_3 | BARRIO LA SEBASTIANA | ZONA_12 | [12 empty] | ZONA_2 | BARRIO JARDINES
ZONA_4 | BARRIO ZÚÑIGA | ZONA_13 | [12 empty] | ZONA_2 | BARRIO VILLAGRANDE
ZONA_4 | BARRIO EL ESMERALDAL | [13 empty] | ZONA_2 | BARRIO URIBE ÁNGEL
ZONA_4 | BARRIO LOMA DEL ATRAVESADO | [13 empty] | ZONA_3 | BARRIO ALTO DE MISAEL
ZONA_5 | BARRIO LA INMACULADA | [13 empty] | ZONA_3 | BARRIO LAS ORQUIDEAS
ZONA_5 | BARRIO EL CHOCHO | [13 empty] | ZONA_3 | BARRIO LAS FLORES
ZONA_5 | BARRIO LA PRADERA | [13 empty] | ZONA_3 | BARRIO LA SEBASTIANA
ZONA_5 | BARRIO LOMA DE LAS BRUJAS | [13 empty] | ZONA_3 | BARRIO ZÚÑIGA
ZONA_6 | BARRIO SAN JOSÉ |  | OBLIGACIONES URBANISTICA | MONOFASICO | [10 empty] | ZONA_4 | BARRIO EL ESMERALDAL
ZONA_6 | BARRIO SAN RAFAEL |  | AOM | BIFASICO | [10 empty] | ZONA_4 | BARRIO LOMA DEL ATRAVESADO
ZONA_6 | BARRIO EL CHINGUÍ |  | MODERNIZACION | TRIFASICO | [10 empty] | ZONA_4 | BARRIO LA INMACULADA
ZONA_6 | BARRIO EL SALADO |  | DESARROLLO URBANO | [11 empty] | ZONA_5 | BARRIO EL CHOCHO
ZONA_6 | BARRIO LA MINA | [13 empty] | ZONA_5 | BARRIO LA PRADERA
ZONA_7 | BARRIO EL DORADO | [13 empty] | ZONA_5 | BARRIO LOMA DE LAS BRUJAS
ZONA_7 | BARRIO LA PAZ | [13 empty] | ZONA_5 | BARRIO SAN JOSÉ
ZONA_7 | BARRIO EL TRIANÓN | [13 empty] | ZONA_6 | BARRIO SAN RAFAEL
ZONA_7 | BARRIO LAS ANTILLAS | [13 empty] | ZONA_6 | BARRIO EL CHINGUÍ
ZONA_7 | BARRIO LOMA DEL BARRO | [13 empty] | ZONA_6 | BARRIO EL SALADO
ZONA_8 | BARRIO LA PRIMAVERA | [13 empty] | ZONA_6 | BARRIO LA MINA
ZONA_8 | BARRIO MILÁN VALLEJUELOS | [13 empty] | ZONA_6 | BARRIO EL DORADO
ZONA_8 | BARRIO LAS CASITAS | [13 empty] | ZONA_7 | BARRIO LA PAZ
ZONA_8 | BARRIO ALCALÁ | [13 empty] | ZONA_7 | BARRIO EL TRIANÓN
ZONA_9 | BARRIO BUCAREST | [13 empty] | ZONA_7 | BARRIO LAS ANTILLAS
ZONA_9 | BARRIO LOS NARANJOS | [13 empty] | ZONA_7 | BARRIO LOMA DEL BARRO
ZONA_9 | BARRIO MESA | [13 empty] | ZONA_7 | BARRIO LA PRIMAVERA
ZONA_9 | BARRIO CENTRO | [13 empty] | ZONA_8 | BARRIO MILÁN VALLEJUELOS
ZONA_9 | BARRIO OBRERO | [13 empty] | ZONA_8 | BARRIO LAS CASITAS
ZONA_9 | BARRIO LA MAGNOLIA | [13 empty] | ZONA_8 | BARRIO ALCALÁ
ZONA_10 | VEREDA EL ESCOBERO | [13 empty] | ZONA_8 | BARRIO BUCAREST
ZONA_10 | BARRIO SANTA CATALINA | [13 empty] | ZONA_9 | BARRIO LOS NARANJOS
ZONA_11 | VEREDA EL VALLANO | [13 empty] | ZONA_9 | BARRIO MESA
ZONA_12 | VEREDA LAS PALMAS | [13 empty] | ZONA_9 | BARRIO CENTRO
ZONA_13 | VEREDA PERICO | [13 empty] | ZONA_9 | BARRIO OBRERO
ZONA_13 | VEREDA PANTANILLO | [13 empty] | ZONA_9 | BARRIO LA MAGNOLIA